ЗАО НПП  «АДОНИС»                                       от 15.04. 2013г.                                                                                                                                                                                                                        Проектирование и производство НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Марка нагнетателя | Емкость,л | Диаметр плунжера, мм | Рабочий ход плунжера, мм | Макс.давл.,созд. нагнетателем, кг/см2 | Макс. усилие, прил. к педали нагнет., кг | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НС-250-1,5 | 1,5 | 16 | 20 | 250 | 50 | 750х224х870 | 16 | 16402-00 |
| НС-250-3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 750х224х120 | 20 | 17700-00 |

Адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д.27;   менеджер отдела сбыт: Петухов Николай т. 89024780446,  е.м     29795@mail.ru    e.m; vlad_adonis@mail.ru;  icq 605452363

# Text boxes

| Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряже-ние, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | КПД насоса, % | Цена с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центробежные насосы |
| 1. Пищевые - для перекачивания жидких компонентов пивных заводов, жидких сред в пищевой, фармацевт. и химической промышленности |
| КМ 32-22-120 КМ 32-22-120 (с двиг.ВЗГ) | 2 | 20 | сталь 12Х18Н10Т | 0,75 | 380 | 367х211х247 | 23 21.5 | 20 | 20237-00 24072-00 |
| КМ 35-32-130 КМ 35-32-130 (с двиг.ВЗГ) | 8 | 20 |  | 1,5 |  | 377х211х247 | 26 28 | 20 | 21240-00 25311-00 |
| КМ 50-32-125 КМ 50-32-125 (с двиг.ВЗГ) | 16 | 18 |  | 2,2 |  | 400х211х247 | 30 31.5 | 20 | 21830-00 26019-00 |
| КМ 50-32-200 КМ 50-32-200 (с двиг.ВЗГ) | 15 | 45 | сталь 12Х18Н9Т | 5,5 |  | 505х313х305 | 50 74 | 53 | 30326-00 37465-00 |
| КМ 80-50-200 КМ 80-50-200 (с двиг.ВЗГ) | 50 | 50 |  | 15 |  | 740х350х400 | 180 220 | 50 | 65962-00 73868-00 |
| 2. Насос центробежный для подачи кормосмесей |
| КМк 90-50-175 для кормосм. | 20 | 25 | сталь 12Х18Н9Т | 4 | 380 | 536х296х434 | 90 |  | 40415-00 |
| КМк 90-50-200 для кормосм. | 30 | 30 |  | 7,5 |  | 596х296х464 | 110 |  | 45538-00 |
| 3. Для светлых нефтепродуктов – бензина, керосина, дизельного топлива и спиртов. |
| КМН 80-65-155 | 30 | 30 | алюминиевый сплав | 5,5 | 380 | 617х365х470 | 77 | 45 | 42303-00 |
| КМН 80-65-175 | 50 | 30 |  | 11 |  | 750х370х540 | 150 | 45 | 47672-00 |
| КМН 100-80-160 | 56 | 36 |  | 11 |  | 788х370х500 | 145 | 60 | 48144-00 |
| КМН 100-80-160 | 100 | 32 |  | 15 |  | 788х370х500 | 180 | 60 | 52333-00 |
| КМН 125-100-160 | 40 | 38 |  | 15 |  | 788х370х500 | 250 | 60 | 57879-00 |
| КМН 125-100-160 | 80 | 38 |  | 18,5 |  | 805х400х580 | 250 | 60 | 60534-00 |
| КМН 125-100-160 | 160 | 30 |  | 22 |  | 805х400х580 | 270 | 60 | 61891-00 |
| 4. Химические - для работы с особо активными жидкостями (соляной, серной, азотной, фосфорной кислотами) |
| КМХ 65-40-200 КМХ 65-40-200 (с двиг. ВЗГ) | 24 | 50 | армлен | 15 | 380 | 820х380х453 | 180 220 | 52 | 48085-00 56404-00 |
| КМХ 80-50-200 КМХ 80-50-200 (с двиг. ВЗГ) | 40 | 45 |  | 22 |  | 825х400х460 | 270 315 | 45 | 55283-00 64251-00 |
| ХМ 50-32-200К ХМ 50-32-200К (с двиг. ВЗГ) | 15 | 45 | сталь 12Х18Н9Т | 7,5 |  | 543х323х448 | 50 70 | 53 | 37583-00 45371-00 |
| ХМ 80-50-200К ХМ 80-50-200К (с двиг. ВЗГ) | 50 | 50 |  | 22 |  | 820х380х445 | 220 250 | 50 | 72039-00 84724-00 |
| 5 Насос центробежный, двухопорный, химический для установски на автомобиль |
| КМХ-Д 65-40-200 | 24 | 50 | армлен | 15 | --------- | 555х380х450 | 60 | 52 | 38586-00 |
| 6. Герметичные - для перекачивания токсичных, химически активных и взрывоопасных жидкостей |
| ЦГ 80-50-200 насос | 50 | 50 | сталь 12Х18Н9Т | - | - | 485х280х360 | 82 | 36 | 188387-00 |
| ЦГ 80-50-200 (агрегат) | 50 |  |  | 22 | 380 - 380 | 1133х438х675 | 310 | 36 | 240838-00 |
| ЦГ 65-40-200 насос | 25 |  |  | - |  |  |  | 36 | 176764-00 |
| ЦГ 65-40-200 (агрегат) | 25 |  |  | 11 |  | 485х326х340 | 82 | 36 | 221840-00 |
| ЦГ 50-32-200 насос | 12.5 |  |  | - |  |  |  | 36 | 169330-00 |
| ЦГ 50-32-200 (агрегат) | 12,5 |  |  | 7,5 |  | 451х204х313 | 80 | 36 | 201544-00 |
| 7. Питательные насосы (для подачи воды в паровые котлы (типа Е 0.1-0.9) и для опрессовки гидросистем (аналог ПН 1.6-160) |
| НГ 0,6/1,3 | 0,6 | 130 | силицированный графит, карбидокремн. керамика, хромистая сталь | 0,75 | 380 | 410х225х260 | 20 |  | 24013-00 |
| НГ 1,6/1,6 | 1,6 | 160 |  | 1,5 |  | 480х260х300 | 26 | - | 25075-00 |
| НГ 1,0/2,5 | 1,0 | 250 |  | 1,5 |  | 480х260х300 | 26 | - | 24898-00 |
| НГ 1.0/2.0 ОФ | 1.6 | 200 |  | 1.5 |  | 480х260х300 | 26 | - | 30815-70 |  |
| Пресс ПГ-1 | 1,0 | 250 |  | 1,5 |  | 862х526х632 | 38 | - | 33099-00 |
| Пресс ПГ-2 | 0.6 | 130 |  | 0.75 | 220 | 680х384х650 | 25 | - | 37347-00 |
| Пресс ПГ-3 | 1.6 | 200 |  | 2.2 | 220 | 680х384х650 | 25 | - | 36639-00 |
| 8. Вакуумные насосы - для создания вакуума, применяются на мясокомбинатах, цементных заводах, предприятиях ЖКХ |
| Марка насоса | Произво-дит.,м3/ч (л/с) | Остаточн. давлен., мм рт.ст.(кПа) | Частота вращения ротора, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Напряже-ние, В | Габаритные размеры без тары, мм | Масса без тары не более,кг | Давл. нагнет., кПа | Цена с НДС, руб. |
| НВМ-4 | 4 | 75(10) | 1350 | 0,18 | 220 | 115х220х220 | 7,5 |  | 17110-00 |
| НВ-4 | 4,3(1,2) | 30(4) | 1350 | 0,18 |  | 300х170х130 | 7 |  | 18526-00 |
| НВ-18 | 18 (5) | 1(0,133) | 1420 | 0,75 | 380 | 515х265х255 | 29 |  | 51743-00 |
| НВ-200 | 200 | 450 (60) | - | - | - | 500х280х365 | 75 | 100 | 58528-00 |
| 9. Погружные фекальные насосы - для перекачивания загрязненных, фекальных и сточных вод, шламов и вязких сред |
| Марка насоса | Номин. подача, м3/ч | Номин. напор, м | Материал проточной части | Мощность двигателя, кВт | Напряже-ние, В | Габарит. разм. без тары, мм | Масса без тары,кг | Max to перекач. жид-ти, oC | Цена с НДС, руб. |
| «Мутнушка» МПФ-15 | 15 | 7 | сталь12Х18Н10Т | 1,1 | 220 | 540х240х214 | 17 | 50 | 31152-00 |
| 10. Нагнетатель смазки |